靖江市人民检察院档案室库房气体灭火系统项目

询价公告

靖江市人民检察院现对“靖江市人民检察院档案室库房气体灭火系统项目”进行询价采购，现邀请符合条件的供应商参与投标。

1．采购编号： JJJCY201903

2．采购项目背景及需求：

本项目采用七氟丙烷气体全淹没设计，防护区基本情况：长=21米，宽=6.6米，高=3.65米，泄压口=0.25平方米（1个），灭火剂计算用量=410㎏。

说明：1、所有货物（包括配件）必须是未使用过的、合格正品的全新原厂产品。2、所有货物上应有有关标志（包括产品质量保证书、检验合格证、原厂出厂证明和安全检查合格等）。3、产品质量出现问题，按照国家“三包”规定由供应商负责包修、包退、包换，费用由供应商承担。4、产品的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装完整无破损，由使用方现场开箱验收，验收不合格无条件退货。

3.本项目采购预算价：8.4万元

4.质量要求：合格。

5．询价要求：
5.1.供应商资格：
5.1.1.满足《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的供应商；
5.1.2具有消防设施工程专业施工承包资质二级及以上资质。

5.1.3.具有履行合同的能力，包括专业技术能力、资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的施工人员；

5.2.询价文件构成：报价单、营业执照复印件、企业资质证书复印件、法人代表授权委托书原件（非法人参加需提供）和委托代理人身份证复印件、法人代表身份证复印件项目相关证书及其它材料复印件，上述资料均需加盖公章。报价函一式三份，正本一份，副本两份。

5.3.报价：此项目的报价不得超过 8.4万元。报价以人民币报价，服务供应商按照询价函中的要求一次性报出所投服务的价格（报价不得超过限价）。服务只允许有一个报价，任何多方案的报价将不予接受。服务供应商自行考虑市场风险，所报价格应包含税金、人工、技术服务等和在采购人指定地点交付成果等所产生的一切费用。

5.4.合同主要条款：服务供应商的报价一经采购人认可，即为签约合同价；

本项目供货及安装调试周期为合同签订后二个月内完成。

付款方式：项目完工后，用户单位组织验收，验收合格后一次性付清全款。

5.5.报价函递交：服务供应商应将报价函装订成册、密封并在密封件处加盖公章，密封件上标明询价函编号、服务供应商名称、地址、联系方式和邮编，在本询价函规定的截止时间前递交至指定的地点。 
6．评审原则：
　　由询价小组先对投标人资格、报价合理性等询价函的实质性响应等内容进行评审，再由询价小组根据符合采购需求、质量和服务在报价未超过采购预算及最高限价的前提下，报价最低的供应商作为成交供应商。

7.询价文件递交时间： 2020年1月6日下午15：00---15：30

询价文件递交截止时间：2020年1月6日下午15：30

递交方式：邮寄送达或现场送达

询价文件递交地点： 靖江市人民检察院712会议室

8.询价评审时间：2020年1月6日下午15：30-17：30

9.采购人联系人：

刘女士　　　　   电话：0523-84993280

靖江市人民检察院

2019年12月30日

响应文件格式

注明正本或副本

项目名称：靖江市人民检察院档案室库房气体灭火系统项目

项目编号： JJJCY201903

询

价

响

应

文

件

供应商名称(盖章)：_______________

日期：2020年  月   日

目  录

一、投标报价一览表…………………………………………（页码）

二、投标函………………………………………………（页码）

三、供应商介绍……………………  …………………（页码）

四、技术方案……………………………………………（页码）

五、法定代表人身份证明及授权委托书………………（页码）

六、各类资质证书及其他重要资料……………………（页码）

一、投标报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 工期 |  |
| 投标总价 | 人民币大写（元）： 小写（元）： |

投标单位（公章）：

日期：      年  月  日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌及具体型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：　　　年　　月　　日

2、投标函

致：靖江市人民检察院

根据贵方               项目,项目编号            的询价函，正式授权下述签字人______________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按询价函规定的各项要求，向              （采购人）提供所需的货物与服务，投标总报价为（大写）_____________人民币。

（2）我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（4）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（5）一旦我方中标，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（6）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：         电话：               传真：

投标单位授权代表姓名（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：________年____月_ __日

三、供应商介绍

（一）供应商概况、经营历史与经验

（二）供应商2017年1月1日至今同类项目业绩

| 时间 | 项目名称 | 合同金额 | 委托单位名称（详细地址） | 委托单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

附：委托合同复印件或相关证明资料

四、技术方案

（包括但不仅限于以下内容）

（一）针对本项目拟安排的人员一览表

| 类别 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资格 | 相关工作经验描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他技术人员 |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

注：附相关人员证书复印件

(二)主要内容包括：（不仅限于以下内容）

1.对招标项目的理解和总体设计思路

2.对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

3.交通组织设计方案

4.设计工作量及计划安排

5.设计的质量保证措施、进度保证、安全保证措施

6.后续服务的安排及保证措施

7.其他建议

8.工程估算

# 五、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

所属区县(省、市、区)：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位公章）

日期：   年   月   日

附：1、法定代表人身份证正反面复印件

- 法定代表人联系方式（手机）：

（二）授权委托书（格式）

本授权书声明：             （供应商名称）的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司委托           （委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加     询价、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：          ；委托代理人签字或盖章：          。

供应商名称(加盖公章)：

日期：     年   月   日

附： 1、委托代理人身份证正反面复印件

2、 委托代理人联系方式（手机）：

六、各类资质证书及其他重要资料

（一）各类资质证书

1、营业执照复印件（加盖公章）

2、企业资质证书复印件（加盖公章）

（二）其他重要资料

1、依法缴纳税收的相关证明（出具税务部门的相关证明或提供近期<2019年以来任意一个月>的缴款凭证复印件（加盖公章））

2、依法缴纳社会保障资金的相关证明（出具劳动部门的相关证明或提供近期<2019年以来任意一个月>的缴款凭证复印件（加盖公章））

3、能证明供应商所提供货物/服务良好品质的其他证明文件

# （三）需要提交的其他资料

# 自行根据现场情况和国家现行防火设计规范出设计文件，根据施工图纸自行编制报价文件。